## Tabla_4.4
Tabla 1. Análisis de muestras por bit según la tasa de transmisión y la frecuencia de muestreo
Laboratorio: Análisis de señales seriales con analizador lógico – Comunicaciones Digitales UMNG
fs (Hz) |  |  | 25000 | 50000 | 100000 | 200000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 8000000 | 12000000
Baudios (bps) | Tb teórico (µs) | Parámetro / fs | 25 kS/s | 50 kS/s | 100 kS/s | 200 kS/s | 250 kS/s | 500 kS/s | 1 MS/s | 2 MS/s | 4 MS/s | 8 MS/s | 12 MS/s
1200 | 833.3333 | N = muestras/bit (fs/fB) | 20.8333 | 41.6667 | 83.3333 | 166.6667 | 208.3333 | 416.6667 | 833.3333 | 1666.6667 | 3333.3333 | 6666.6667 | 10000
|  | ¿N ≥ 10 muestras/bit? | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si
|  | Tiempo de bit medido (µs) | 840 | 820 | 830 | 835 | 832 | 834 | 833 | 833.5 | 833.25 | 833.375 | 833.333
|  | Error relativo (%) | 0.8 | -1.6 | -0.4 | 0.2 | -0.16 | 0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.005 | -4e-05
9600 | 104.1667 | N = muestras/bit (fs/fB) | 2.6042 | 5.2083 | 10.4167 | 20.8333 | 26.0417 | 52.0833 | 104.1667 | 208.3333 | 416.6667 | 833.3333 | 1250
|  | ¿N ≥ 10 muestras/bit? | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si
|  | Tiempo de bit medido (µs) | 80 | 100 | 100 | 105 | 104 | 106 | 104 | 104 | 104.25 | 104.125 | 104.167
|  | Error relativo (%) | -23.2 | -4 | -4 | 0.8 | -0.16 | 1.76 | -0.16 | -0.16 | 0.08 | -0.04 | 0.00032
57600 | 17.3611 | N = muestras/bit (fs/fB) | 0.43403 | 0.86806 | 1.7361 | 3.4722 | 4.3403 | 8.6806 | 17.3611 | 34.7222 | 69.4444 | 138.8889 | 208.3333
|  | ¿N ≥ 10 muestras/bit? | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si
|  | Tiempo de bit medido (µs) | 40 | 20 | 10 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.375 | 17.333
|  | Error relativo (%) | 130.4 | 15.2 | -42.4 | -13.6 | -7.84 | 3.68 | 3.68 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | -0.16192
115200 | 8.6806 | N = muestras/bit (fs/fB) | 0.21701 | 0.43403 | 0.86806 | 1.7361 | 2.1701 | 4.3403 | 8.6806 | 17.3611 | 34.7222 | 69.4444 | 104.1667
|  | ¿N ≥ 10 muestras/bit? | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si
|  | Tiempo de bit medido (µs) | * | 40 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.667
|  | Error relativo (%) | N/A | 360.8 | 15.2 | 15.2 | 38.24 | 15.2 | 3.68 | -2.08 | -2.08 | 0.8 | -0.15616
Fórmulas utilizadas en el desarrollo de la tabla
1) Tiempo de bit teórico: Tb = 1 / fB (fB = tasa de baudios, en bps) → en µs: Tb(µs) = 1 000 000 / fB
2) Periodo de muestreo: Ts = 1 / fs (fs = frecuencia de muestreo del analizador lógico)
3) Número de muestras por bit: N = fs / fB
4) Criterio práctico de muestreo adecuado: N ≥ 10 muestras/bit
5) Error relativo del tiempo de bit medido respecto al teórico: Error (%) = [(Tb_medido − Tb_teórico) / Tb_teórico] × 100
6) Incertidumbre temporal de cuantización (orden de magnitud): ΔT ≈ Ts = 1/fs
Nota: "*" indica que a esa frecuencia de muestreo no fue posible determinar un tiempo de bit confiable (muestreo muy por debajo del criterio N ≥ 10, señal no reconstruible). Fuente de los datos medidos: capturas propias con Logic 2 y analizador lógico de 8 canales / 24 MHz, sobre UART generada por Raspberry Pi Pico 2W (jose.rugeles@unimilitar.edu.co, Guía de laboratorio UMNG, 2026).